Заключение

экспертной комиссии о благоустройстве и оснащении 
МОУ Луховицкая вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №1

| № | Индикатор | Способ определения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1.3.1 | Обеспечение температурного режима в соответствии с СанПиН | АКТ Роспотребнадзора от 14.08.2008 г. | Да |
| 4.1.3.2 | Наличие работающей системы холодного и горячего водоснабжения (включая локальные системы), обеспечивающей необходимый санитарный и питьевой режим в соответствии с СанПиН | Акт экспертной комиссии №1 от 29.08.08 | нет |
| 4.1.3.3 | Наличие работающей системы канализации, а также оборудованных в соответствии с СанПиН туалетов | Акт экспертной комиссии №1 от 29.08.08 | Да |
| 4.1.3.4 | Наличие оборудованных аварийных выходов, необходимого количества средств пожаротушения, подъездных путей к зданию, отвечающих всем требованиям пожарной безопасности | Акт ГПН от 01.08.2008 г. №177 | Да |
| 4.1.3.5 | Соответствие электропроводки здания современным требованиям безопасности | Акт замера сопротивления изоляции от 13.08.08 г. | Да |
| 4.1.3.6 | Наличие у учреждения собственной (или на условиях договора пользования) столовой или зала для приёма пищи площадью в соответствии с СанПиН | Акт экспертной комиссии №2 от 29.08.08 | Нет |
| 4.1.3.7 | Наличие у учреждения собственного (или на условиях договора пользования) безопасного и пригодного для проведения уроков физической культуры спортивного зала площадью не менее 9х18 м при высоте не менее 6 м с оборудованными раздевалками, действующими душевыми комнатами и туалетами | Акт экспертной комиссии №3 от 29.08.08 | Нет |
| 4.1.3.8 | Наличие у учреждения действующей пожарной сигнализации и автоматической системы оповещения людей при пожаре | Акт экспертной комиссии №4 от 29.08.08 | Нет |
| 4.1.3.9 | Наличие в учреждении действующей охраны (кнопка экстренного вызова милиции, охранники или сторожа) | Договор на обслуживание с охранным предприятием от 01.01.08 г. №6/08-06/24 | Да |
| 4.1.3.10 | Количество в учреждении собственных (или на условиях договора пользования) компьютерных классов, оборудованных металлической дверью, электропроводкой, кондиционером или проточно-вытяжной вентиляцией, немеловыми досками, и площадью, обеспечивающей установку компьютеров в количестве не менее m/2 + 2, включая компьютер учителя (где m – проектная наполняемость классов в соответствии с предельной численностью контингента школы) | Акт экспертной комиссии №3 от 29.08.08 | 0 |
| 4.1.3.11 | Наличие в учреждении кабинета физики с подводкой низковольтного электропитания к партам учащихся (включая независимые источники) и лаборантской (для школ, имеющих классы старше 7-го) | Акт экспертной комиссии №3 от 29.08.08 | Да |
| 4.1.3.12 | Наличие в учреждении кабинета химии с вытяжкой и подводкой воды к партам учащихся и лаборантской (для школ, имеющих классы старше 7-го) | Акт экспертной комиссии №3 от 29.08.08 | Нет |
| 4.1.3.13 | Благоустроенность пришкольной территории (озеленение территории, наличие оборудованных мест для отдыха) | Акт экспертной комиссии №5 от 29.08.08 | нет |
| 4.1.4 | Организация горячего питания | Акт экспертной комиссии №6 от 29.08.08 | Нет |
| 4.1.5 | Наличие в здании, где расположено учреждение, собственного (или на условиях договора пользования) лицензированного медицинского кабинета | Акт экспертной комиссии №3 от 29.08.08 | Нет |
| 4.1.6.1 | Количество компьютеров, имеющих сертификат качества, используемых для осуществления образовательного процесса | Акт экспертной комиссии №7 от 29.08.08 | 1 |
| 4.1.6.2 | Количество мультимедийных проекторов | Акт экспертной комиссии №7 от 29.08.08 | 0 |
| 4.1.6.3 | Количество интерактивных досок | Акт экспертной комиссии №7 от 29.08.08 | 0 |
| 4.1.6.4 | Наличие у учреждения комплекта лицензионного или свободно распространяемого общесистемного и прикладного программного обеспечения (операционная система, офисные программы (редакторы текстов, таблиц), СУБД, навигаторы) для каждого установленного компьютера | Акт экспертной комиссии №7 от 29.08.08; СБППО; | Да |
| 4.1.6.5 | Наличие у учреждения (или на условиях договора пользования) оборудованной территории для реализации раздела «Лёгкая атлетика» программы по физической культуре (размеченные дорожки для бега со специальным покрытием, оборудованный сектор для метания и прыжков в длину) | Акт экспертной комиссии №8 от 29.08.08 | Нет |
| 4.1.6.6 | Наличие по каждому из разделов физики (электродинамика, термодинамика, механика, оптика, ядерная физика) лабораторных комплектов (в соответствии с общим количеством лабораторных работ согласно программе по физике в 7-11 классах) в количестве не менее m/2 + 1 (где m – проектная наполняемость классов в соответствии с предельной численностью контингента школы) | Акт экспертной комиссии №9 от 29.08.08 | Да |
| 4.1.6.7 | Наличие по каждому из разделов химии (неорганическая химия, органическая химия) лабораторных комплектов оборудования и препаратов (в соответствии с общим количеством лабораторных работ согласно программе по химии в 7-11 классах) в количестве m/2 + 1 (где m – проектная наполняемость классов в соответствии с предельной численностью контингента школы) | Акт экспертной комиссии №9 от 29.08.08 | Нет |
| 4.1.6.8 | Наличие по каждому из разделов биологии (природоведение (окружающий мир), ботаника, зоология, анатомия, общая биология) лабораторных комплектов (в соответствии с общим количеством лабораторных работ согласно программе по биологии в 5-11 классах) в количестве m/2 + 1 (где m – проектная наполняемость классов в соответствии с предельной численностью контингента школы) | Акт экспертной комиссии №9 от 29.08.08 | Нет |
| 4.1.6.9 | Наличие всех карт в соответствии с реализуемыми программами по географии или наличие лицензионного демонстрационного компьютерного программного обеспечения по каждому из разделов географии | Акт экспертной комиссии №9 от 29.08.08 | Да |
| 4.1.6.10 | Наличие всех карт в соответствии с реализуемыми программами по истории или лицензионного демонстрационного компьютерного программного обеспечения по каждому из курсов истории | Акт экспертной комиссии №9 от 29.08.08 | Да |
| 4.1.6.11 | Наличие скоростного выхода в Интернет (скорость канала не ниже 128 кб/с) | Акт экспертной комиссии №10 от 29.08.08 | Нет |

Руководитель экспертной группы: ____________________ / Козионова А.Н.

(подпись)                                 (ФИО)

Член экспертной группы: ____________________ / Харьков М.С.

(подпись)                                 (ФИО)

Член экспертной группы: ____________________ / Полиненко Т.В.

(подпись)                                 (ФИО)

03.09.2008